**网上竞价文件**

**项目编号：YDGZB-2025-025-1**

**项目名称：福建省龙岩监狱病床、药柜、除颤仪等设备采购项目（二次）**

**采 购 人：福建省龙岩监狱**

**福建省月德贵招标代理服务有限公司**

**二〇二五年八月**

**第一章 网上竞价邀请**

福建省月德贵招标代理服务有限公司受福建省龙岩监狱的委托，现通过网上竞价的方式选择福建省龙岩监狱病床、药柜、除颤仪等设备采购项目（二次）的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。

**1.项目编号：YDGZB-2025-025-1**

**2.项目名称：**福建省龙岩监狱病床、药柜、除颤仪等设备采购项目（二次）

**3.网上竞价货物（服务、工程）名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。**

**4.报名及竞价时间安排：**

报名开始时间：2025年8月5 日 08:30:00

报名截止时间：2025年8月7日 17:30:00

网上竞价开始时间：2025年8月8 日 09:00:00

网上竞价截止时间：2025年8月8日 11:00:00

**5.供应商资格要求**

（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务和工程的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商；

（2）供应商应提供以下证明材料：

①供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》；

④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。

⑤特定资格要求：

供应商须依法具有有效期内的《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）或《医疗器械经营企业许可证》或医疗器械经营备案凭证，提供相关证明材料复印件并加盖供应商公章。

（3）信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。

（4）本项目是否接受联合体竞价：不接受。

注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。

**6.网上竞价文件售价**

网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。报名方式:现场报名或邮箱报名(ydgzbly@163.com)【采用邮件报名的供应商应把报名表发到我公司邮箱，并注明项目名称，项目编号，联系人姓名及电话】

**7.网上竞价保证金：**

本项目网上竞价保证金为4000元人民币，网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到账时间为依据进行确认。

网上竞价保证金缴交指定账户：

开 户 名：福建省月德贵招标代理服务有限公司

开 户 行：兴业银行龙岩新兴支行

账 号：1710 3010 0100 4523 02

8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。

9.代理服务费：

（1）代理服务费收费标准：本项目代理服务费由成交人支付，以成交金额作为收费的计算基数。按差额定率累进法计算，50 万以下收费费率标准：1%。 成交人应在领取成交通知书的同时按规定的标准一次性向福建省月德贵招标代理服务有限公司缴清代理服务费。代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式缴纳。

（2）代理服务费缴交账户信息：

开户名：福建省月德贵招标代理服务有限公司

开户行：兴业银行龙岩新兴支行

账 号：1710 3010 0100 4523 02

10.联系方式

采购人：福建省龙岩监狱

地 址：福建省龙岩市新罗区中城解放北路92号

联系人及电话：林先生 0597-2297272

采购代理机构：福建省月德贵招标代理服务有限公司

地 址： 福建省龙岩市新罗区万阳城B幢2梯1310室

邮 编： 364000

电 话： 17359771625

项目负责人：林周华 赖珍玲

公司网址：http://www.ydgzb.com/

电子邮箱：ydgzbly@163.com

11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建省月德贵招标代理服务有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

## [福建省国资采购平台](https://ygcg.fjcqjy.com/)，网址：https://ygcg.fjcqjy.com/；

## 福建省月德贵招标代理服务有限公司，http://www.ydgzb.com/。

1. **网上竞价须知**

**一、合格的供应商**

1.供应商资格要求详见本文件第一章。

2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。**本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： 无 。**

4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见第五章。

5.如本项目设定最高单价限价，则供应商须在最高单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。须提供承诺函，格式详见第五章。

**二、报名须知**

1.供应商应在网上竞价平台（网址：http://www.ydgzb.com/）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见网上竞价平台（网址：http://www.ydgzb.com/ ）**。**若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。

2.供应商须按本文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。

3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。**若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），**本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。

4.有下列情形之一的，**报名审核不合格，视为无效响应：**

（1）不符合本文件第一章“供应商资格要求”的；

（2）不符合本文件第二章“合格的供应商”要求的；

（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。

**三、网上竞价规则**

1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。**至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。**

2.供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），否则视为无效报价。在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，则该供应商的每一次报价金额必须小于自己上一次的报价金额，同时以该供应商提交的最后一次报价作为其最终有效报价。

3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告{包括更正公告(如有的话)和有关附件}的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。

4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价文件的时间，以免造成不必要的损失。

**四、最终有效报价确认方法**

1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。

3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。

**五、网上竞价结果确认**

1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；

2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；

3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

**4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册。**

**六、签订合同**

1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

5.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的将列入景弘集团有限公司、福建省监狱管理局及其下属单位自行采购项目黑名单。

**七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：**

（1）除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；

（2）成交供应商自动放弃成交资格的；

（3）供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；

（4）国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。

**第三章 网上竞价内容及要求**

**一、项目概述**

1、采购标的一览表

金额单位：人民币/元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 | 是否允许进口 | 预算金额 | 最高限价 | 竞价保证金 |
| 1 | 1-1 | A02329900医疗设备 | 福建省龙岩监狱病床、药柜、除颤仪等设备采购项目（二次） | 1批 | 否 | 400000 | 375500 | 4000 |

2、本项目合同包成交候选人数量：1名。

3、本项目为福建省龙岩监狱病床、药柜、除颤仪等设备采购项目（二次），预算金额400000元。要求供应商根据本竞价文件提出的技术要求对所需货物及技术服务等进行报价。

4、供应商按总价报价，报价最低的为成交供应商，投标报价不得超过项目最高限价，否则视为无效报价（报价以“元”为单位，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入），且报价应包含满足本次采购标的正常使用所涉及到的一切费用，包括但不限于：配送费、物流费、安装费、税费、售后及实施过程中的应预见和不可预见等所有费用，采购人不再支付额外费用。

5、由于采购方管理的特殊性，要求成交供应商指派送货、管理、施工人员等必须为男性，且无犯罪前科等符合采购方外涉人员的管理规定。不得带手机等电子产品进入监区，成交供应商送货车辆应性能安全可靠，门窗完好无损，同时随车配备安全保险锁，遵守采购方车辆相关管理规定。

1. **技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ****序号**** | ****分项名称**** | ****技术参数**** | ****单位**** | ****最高单价限价/元**** | ****数量**** | ****小计/元**** |
| 1 | **双摇病床** | 1.主要配置、功能：  功 能：起背、上曲腿  调节角度：背部倾斜角度：0-75°±5°  腿部倾斜角度：0-35°±5°  配置：ABS床头床尾、静音轮、铝合金护栏  2.主要技术参数：  ①产品外形尺寸：长:2050mm、宽:960mm、高:500mm。  ②背部倾斜角度0～75°,腿部倾斜角度：0～35°可任意调节。  ③产品材料：床体采用优质冷轧碳素钢管80×40×1.0mm，床腿为优质冷轧碳素钢管40×40×1.0mm。床板采用条形冷轧钢板冲压成型厚度1.0mm，提高床板强度，受力均衡，抗压力强；下面焊接钢管加强筋，坚实耐用。  ④床体静态可承载240Kg。  ⑤螺杆：摇杆传动升降系统：“丝杆采用45#模具钢，全钢传动离合器系统结构”，无塑料结构，耐磨、抗压、寿命长，加装双向到位无极限保护装置、增强使用寿命和安全性能。保证使用省力、摇动顺畅，并有到位保护功能。  ⑥护栏：①、铝合金折叠式护栏，可收缩平放，总长≥1150mm，D型扶手，5支不锈钢鼓型支柱，整体牢固，使用寿命长；②、单式按键快速定位保险开关、U型钢制下座，操作简单；③、铝合金部份采用电泳着色，强化处理、美观大方。④、护栏旋下时，略低于床垫，防止床垫移位，且具有防夹手功能，整体结构合理、坚固耐用。  ⑦流线型欧版床头尾板采用ABS强化塑胶材料，一次成形，无缝隙，易清洁，不变形，暗藏锁定开关，稳定可靠，床尾板外侧设信息卡插槽并带防撞包角，有防撞功能；对称式快速挂钩座，可快速拆卸。  ⑧采用5寸高档脚轮，内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入,独立刹车；轮面采用TPR高分子耐磨材料，耐磨，无噪音。  ⑨整床采用静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐裉色，有效延长使用寿命。  ⑩床帮两侧设有输液架孔，床帮内侧设有2个引流钩。  ⑪产品尺寸：能与床大小匹配。床套采用绿色单面牛津防水布材料，拉链设置，预留输液插孔位置拆洗方便；内层采用高密度海棉及机压整形环保椰棕，透气性强，无异味、均经防虫、防变形处理；床垫总体厚度为60mm，其中海棉20mm、环保椰棕40mm。 | 张 | 1800 | 30 | 54000 |
| 2 | 药柜 | 1、规格：1800\*900\*500mm.（长宽高）； 2、304不锈钢材质，实厚1.0mm，两侧桌角是半圆弧； 3、防腐防锈，安全无菌，拉丝工艺； 4、钢制锁具，3C加厚钢化玻璃； 5、第一格钢化玻璃柜门，中间为操作台，下面有两抽屉，最下方是不锈钢柜。 | 组 | 2980 | 25 | 74500 |
| 3 | ◆AED除颤仪 | 1.物理规格/性能  1.1 整机重量(含电池)≤2.6kg.  1.2 设备具备便携把手，具备高便携性。  1.3 抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器可承受≥1.5m跌落冲 击。  1.4 防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别为>IP55。  2.除颤性能  2.1 具备双相波技术，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿，具备在成人模式和儿童 模式下除颤能量自动递增功能，首次电击没有消除室颤时，第二次和第三次电击分别会自动提供至更高级别能量，第三次后的后续电击维持最大能量。  2.2 输出能量：成人最大能量至少可支持360J，病人阻抗范围：20～300Ω。    2.3 从开机到 200J放电准备就绪用时小于8s。  2.4 开始AED分析到200J放电准备就绪时间小于7s。  3.除颤电极片  3.1 在室温温度环境下，单副电极片有效期至少24个月。  3.2 电极片的有效面积不小于80cm²  3.3 具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示。  3.4 可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量。  3.5 提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣 物、粘贴电极片。  4.电池  4.1在室温温度环境下，电池待机寿命不少于5年。  4.2在适合条件下，最大除颤能量大于200次。  4.3可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间和 至少10次200J 除颤充放电(适合条件下)。  4.4电池电量具有百分比显示或分格显示。  5.操作  5.1设备支持符合国际急救指南的语音操作指导。机身简洁，适合公众使用，避免误操 作。  5.2可一键快速切换中文、英文或自定义多种语言。  5.3设备主机须带有不小于5英寸彩屏，可显示心电图、操作指示画面及其他必要信息，提高对普通施救人员的操作指导，准确施救。  5.4支持成人/小儿患者类型快速一键切换。  5.5 CPR按压模式支持配置30:2,15:1和仅按压模式。  5.6在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示。  5.7为适合普通群众使用，防止误操作，设备操作面板上按键（包括虚拟按键）数量≤3个。  6.数据传输和存储    6.1具备录音功能，可保存60分钟抢救现场录音。  6.2数据存储：可存储 ECG 波形数据、事件数据、录音数据、急救数据(须有急救时间、 CPR  持续时间、放电次数等要素)、录音数据等。  6.3可通过外部闪存设备或 USB接口导出抢救记录数据。  7.设备维护与自检  7.1设备具有用户自检和设备自检功能。  7.2 支持每日、每周、每月、每季度的设备自检，且每日自检内容包括充放电检测。  7.3提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态，在无灯光黑暗环境 下能看见设备状态灯显示。  7.4支持设备使用时实时自检和开机自检，检测主控模块、治疗模块、电源模块的状态。  7.5设备可进行常规的清洁和可用常规医用酒精、含氯消毒剂进行消毒。  8.配置及相关要求  8.1配置清单：自动体外除颤器、一次性免维护不可充电电池、一次性电极片、合格证、保修卡、使用说明书、、快速操作指南、AED挂墙报警外箱。  8.2安装完成后免费为采购方组织3期使用培训。 | 个 | 13000 | 19 | 247000 |
| 合 计 | | | | | | 375500 |

注：1、本项目核心产品为：◆AED除颤仪。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，供应商在完全满足网上竞价文件要求且报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。如果最终有效供应商不足三家本次竞价活动终止。

1. 网上竞价文件有要求所投产品须提供国家强制性要求或认证证明材料（如3C、信息安全产品等）的，按网上竞价文件要求提供。网上竞价文件未要求提供证书但所投产品属于国家强制性要求或认证（如3C、信息安全产品等）的，供应商须提供有效证书复印件或提供所投产品满足国家强制性要求（如3C、信息安全产品）的承诺函，并对其真实性负责，承诺函格式自拟，否则视为响应无效。
2. **以上产品必须在“标的说明一览表”详细列明各品牌型号。**

**三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）**

**1.交付地点：**福建省龙岩市新罗区解放北路92号采购人指定的地点**。**

**2.交付时间：自合同签订之日起20个工作日内交货并**安装调试完毕。

**3.交付条件：验收合格后交付使用**。

**4.是否收取履约保证金：是**

履约保证金百分比：5%。说明：成交供应商在签订合同前，以转账等非现金方式向采购人缴纳合同总金额5%履约保证金。履约保证金在成交供应商履行完合同约定的全部事项且双方无未了事项的前提下，采购人在收到成交供应商提交书面申请等材料后30日内无息退还。

**5.是否邀请报价人参与验收：否**

**6.验收方式**

按竞价文件、响应文件及合同要求共同执行。

1. **支付方式**

安装调试完毕并验收合格后，成交供应商提交书面申请、发票及相关材料，采购人在15个工作日内支付完毕。

**8.货物包装方式**

8.1包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

8.2方式：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。

注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

**9.安装调试要求**

9.1由成交供应商负责货物的现场安装和调试，在接到采购人通知后派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格（由采购人签字确认，附验收报告）；安装须符合我国国家有关技术规范和技术标准。

9.2在货物的安装、调试期间，成交供应商安装调试人员一切费用自理。

9.3成交供应商安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场，清理妥当，费用由成交供应商负责。

9.4成交供应商提供的货物、材料及施工用具，在进入采购人安装地现场后的保管，由成交供应商负责；成交供应商在安装地现场施工人员的安全、保险、食宿，由成交供应商负责。

**10.验收标准和验收程序**

10.1验收标准

货物按生产厂家的产品验收标准、合同中的相关条款进行验收。所有货物必须是原装包装。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求成交供应商无条件免费重新更换，并按合同条款的有关规定执行。

10.2验收程序和方法

（1）出厂检验

成交供应商负责所提供货物的出厂检验，应按货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，保证货物原厂地和技术指标的真实性、完整性，并负责将货物送达采购人指定的供货地点。

（2）初步验收

货物交货后由采购人进行到货验收，成交供应商应安排专职业务员在现场进行对接。按照产品质量标准验收，并核实采购计划要求、数量；成交供应商应提供产品合格证、质量保证文件等相关证明材料。安装调试完毕后由采购人根据需要确定是否邀请专家验收，专家费由成交供应商支付。

（3）最终验收

货物使用30天后，采购人将按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对成交供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。验收过程中，若发现货物质量有问题成交供应商应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。在此期间，成交供应商在采购人现场进行安装、调试直至验收所发生的一切费用由成交供应商承担且已含在投标总价中。

10.3若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。

**11.售后服务**

11.1成交供应商按照竞价文件的要求提供合格的产品，并提供免费上门保修服务，本次采购货物质保3年（质量保修期厂家标准优于竞价文件要求的，按厂家标准执行），保修期限从验收合格之日算起。

11.2维修服务的响应时间：质量保修期内要求现场保修的货物若发生问题，接到货物报修电话通知后，成交供应商维修服务响应时间为2小时，在电话和远程协助不能解决的情况下，在24小时内派专业技术人员到达现场进行免费维修服务。故障原因无法排除的，则应提供相应的备用货物以保证采购人的正常使用。故障维修响应时间内未到达现场进行维修者，采购人可自行委托相关企业进行维修，所需费用由成交供应商承担。

11.3免费质量保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及货物由成交供应商负责包修、包换。在质量保修期结束前1个月，成交供应商须免费对货物进行一次全面的维护与保养。免费质量保修期结束后，成交供应商仍应对货物提供终身维修服务，成交供应商更换配件时只能收取配件的成本费；如遇到故障在接到报修电话通知后，技术人员在24小时内赶到现场，一般故障3个工作日内修复。

**12.违约责任**

（1）成交供应商按合同清单上的货物运达指定地点并安装调试完成后，采购人应及时进行验收，采购人无正当理由不得无故拖延验收时间。

（2）成交供应商所交货物不符合合同要求且拒不整改的，采购人有权拒收并没收其履约保证金。

（3）成交供应商不能按时交付货物的，每逾期1天，需向采购人支付违约金1000元，逾期超过10天的，采购人有权单方解除合同，并没收其履约保证金。

（4）成交供应商未经采购人同意单方面终止合同的，采购人将没收其履约保证金。

（5）因成交供应商违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。

（6）成交人进入采购人监管区的工作人员必须遵守采购人的工作制度和监管安全规定，服从采购人人员的指挥，不得为罪犯传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品，若有发现经核查属实的，采购人有权单方解除合同并没收全部履约保证金；情节严重的，成交人还应承担相关的法律责任。

（7）除上述具体违约情形外，成交人出现不符合网上竞价文件、响应文件、合同要求的其他情形，每发现一次，需向采购人支付违约金1000元。

**13.诉讼相关费用承担**

若因成交供应商未履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。

**14.不可抗力**

（1）因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

（2）本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

**15.专利权及知识产权**

成交供应商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

**16.保密条款**

（1）成交供应商应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制采购人任何信息，不违规留存采购方任何资料。

（2）成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。

（3）本条款不因合同届满或解除而失效。

**17.廉政条款**

供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

**18.合同纠纷处理方式**

（1）采购人及成交供应商双方必须认真履行合同条款。因合同或与合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

（2）合同补充和修改：本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

**第四章 合同参考文本**

**福建省龙岩监狱病床、药柜、除颤仪等设备采购项目（二次）合同**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 方：  （甲方） | 福建省龙岩监狱 | 乙 方：  （成交人） |  |
| 甲方地址： | 福建省龙岩市新罗区解放北路92号 | 乙方地址： |  |

合同编号：

签订地点：福建省龙岩监狱

签订日期：2025年 月 日

甲方委托福建省月德贵招标代理服务有限公司对福建省龙岩监狱病床、药柜、除颤仪等设备采购项目（二次）进行网上竞价采购。根据竞价结果，乙方为成交人，现依照采购文件、响应文件的内容，双方达成如下协议：

**一、项目概况**

1、合同标的：福建省龙岩监狱病床、药柜、除颤仪等设备采购项目（二次），项目成交金额：

**二、采购项目内容及要求**

1、费用说明：项目成交金额包含了本项目采购标的正常使用所涉及到的一切费用，包括但不限于：配送费、物流费、安装费、税费、售后及实施过程中的应预见和不可预见等所有费用，甲方不再支付额外费用。

2、供货清单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ****序号**** | ****分项名称**** | ****技术参数**** | ****单位**** | ****最高单价限价/元**** | ****数量**** | ****分项小计/元**** |
| 1 | **双摇病床** | 1.主要配置、功能：  功 能：起背、上曲腿  调节角度：背部倾斜角度：0-75°±5°  腿部倾斜角度：0-35°±5°  配置：ABS床头床尾、静音轮、铝合金护栏  2.主要技术参数：  ①产品外形尺寸：长:2050mm、宽:960mm、高:500mm。  ②背部倾斜角度0～75°,腿部倾斜角度：0～35°可任意调节。  ③产品材料：床体采用优质冷轧碳素钢管80×40×1.0mm，床腿为优质冷轧碳素钢管40×40×1.0mm。床板采用条形冷轧钢板冲压成型厚度1.0mm，提高床板强度，受力均衡，抗压力强；下面焊接钢管加强筋，坚实耐用。  ④床体静态可承载240Kg。  ⑤螺杆：摇杆传动升降系统：“丝杆采用45#模具钢，全钢传动离合器系统结构”，无塑料结构，耐磨、抗压、寿命长，加装双向到位无极限保护装置、增强使用寿命和安全性能。保证使用省力、摇动顺畅，并有到位保护功能。  ⑥护栏：①、铝合金折叠式护栏，可收缩平放，总长≥1150mm，D型扶手，5支不锈钢鼓型支柱，整体牢固，使用寿命长；②、单式按键快速定位保险开关、U型钢制下座，操作简单；③、铝合金部份采用电泳着色，强化处理、美观大方。④、护栏旋下时，略低于床垫，防止床垫移位，且具有防夹手功能，整体结构合理、坚固耐用。  ⑦流线型欧版床头尾板采用ABS强化塑胶材料，一次成形，无缝隙，易清洁，不变形，暗藏锁定开关，稳定可靠，床尾板外侧设信息卡插槽并带防撞包角，有防撞功能；对称式快速挂钩座，可快速拆卸。  ⑧采用5寸高档脚轮，内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入,独立刹车；轮面采用TPR高分子耐磨材料，耐磨，无噪音。  ⑨整床采用静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐裉色，有效延长使用寿命。  ⑩床帮两侧设有输液架孔，床帮内侧设有2个引流钩。  ⑪产品尺寸：能与床大小匹配。床套采用绿色单面牛津防水布材料，拉链设置，预留输液插孔位置拆洗方便；内层采用高密度海棉及机压整形环保椰棕，透气性强，无异味、均经防虫、防变形处理；床垫总体厚度为60mm，其中海棉20mm、环保椰棕40mm。 | 张 |  | 30 |  |
| 2 | 药柜 | 1、规格：1800\*900\*500mm.（长宽高）； 2、304不锈钢材质，实厚1.0mm，两侧桌角是半圆弧； 3、防腐防锈，安全无菌，拉丝工艺； 4、钢制锁具，3C加厚钢化玻璃； 5、第一格钢化玻璃柜门，中间为操作台，下面有两抽屉，最下方是不锈钢柜。 | 组 |  | 25 |  |
| 3 | ◆AED除颤仪 | 1.物理规格/性能  1.1 整机重量(含电池)≤2.6kg.  1.2 设备具备便携把手，具备高便携性。  1.3 抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器可承受≥1.5m跌落冲 击。  1.4 防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别为>IP55。  2.除颤性能  2.1 具备双相波技术，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿，具备在成人模式和儿童 模式下除颤能量自动递增功能，首次电击没有消除室颤时，第二次和第三次电击分别会自动提供至更高级别能量，第三次后的后续电击维持最大能量。  2.2 输出能量：成人最大能量至少可支持360J，病人阻抗范围：20～300Ω。    2.3 从开机到 200J放电准备就绪用时小于8s。  2.4 开始AED分析到200J放电准备就绪时间小于7s。  3.除颤电极片  3.1 在室温温度环境下，单副电极片有效期至少24个月。  3.2 电极片的有效面积不小于80cm²  3.3 具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示。  3.4 可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量。  3.5 提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣 物、粘贴电极片。  4.电池  4.1在室温温度环境下，电池待机寿命不少于5年。  4.2在适合条件下，最大除颤能量大于200次。  4.3可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间和 至少10次200J 除颤充放电(适合条件下)。  4.4电池电量具有百分比显示或分格显示。  5.操作  5.1设备支持符合国际急救指南的语音操作指导。机身简洁，适合公众使用，避免误操 作。  5.2  可一键快速切换中文、英文或自定义多种语言。  5.3设备主机须带有不小于5英寸彩屏，可显示心电图、操作指示画面及其他必要信息，提高对普通施救人员的操作指导，准确施救。  5.4支持成人/小儿患者类型快速一键切换。  5.5 CPR按压模式支持配置30:2,15:1和仅按压模式。  5.6在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示。  5.7为适合普通群众使用，防止误操作，设备操作面板上按键（包括虚拟按键）数量≤3个。  6.数据传输和存储    6.1具备录音功能，可保存60分钟抢救现场录音。  6.2数据存储：可存储 ECG 波形数据、事件数据、录音数据、急救数据(须有急救时间、 CPR  持续时间、放电次数等要素)、录音数据等。  6.3可通过外部闪存设备或 USB接口导出抢救记录数据。  7.设备维护与自检  7.1设备具有用户自检和设备自检功能。  7.2 支持每日、每周、每月、每季度的设备自检，且每日自检内容包括充放电检测。  7.3提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态，在无灯光黑暗环境 下能看见设备状态灯显示。  7.4支持设备使用时实时自检和开机自检，检测主控模块、治疗模块、电源模块的状态。  7.5设备可进行常规的清洁和可用常规医用酒精、含氯消毒剂进行消毒。  8.配置及相关要求  8.1配置清单：自动体外除颤器、一次性免维护不可充电电池、一次性电极片、合格证、保修卡、使用说明书、、快速操作指南、AED挂墙报警外箱。  8.2安装完成后免费为采购方组织3期使用培训。 | 个 |  | 19 |  |
| 合 计 | | | | | |  |

**三、送货及安装要求**

1、交货时间：自合同签订之日起20个工作日内交货并安装调试完毕。

2、交货地点：福建省龙岩市新罗区解放北路92号采购人指定的地点。

3、交付条件：验收合格后交付使用。

**四、安装调试及验收标准：**

1、由成交供应商负责货物的现场安装和调试，在接到采购人通知后派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格（由采购人签字确认，附验收报告）；安装须符合我国国家有关技术规范和技术标准。

2、在货物的安装、调试期间，成交供应商安装调试人员一切费用自理。

3、 成交供应商安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场，清理妥当，费用由成交供应商负责。

4、成交供应商提供的货物、材料及施工用具，在进入采购人安装地现场后的保管，由成交供应商负责；成交供应商在安装地现场施工人员的安全、保险、食宿，由成交供应商负责。

5、 验收方法：验收应按照网上竞价文件、成交供应商响应文件的规定或约定进行，具体如下：

5.1 验收标准：货物按生产厂家的产品验收标准、合同中的相关条款进行验收。所有货物必须是原装包装。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求成交供应商无条件免费重新更换，并按合同条款的有关规定执行。

5.2 验收程序和方法：

5.2.1出厂检验

成交供应商负责所提供货物的出厂检验，应按货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，保证货物原厂地和技术指标的真实性、完整性，并负责将货物送达采购人指定的供货地点。

5.2.2初步验收

货物交货后由采购人进行到货验收，成交供应商应安排专职业务员在现场进行对接。按照产品质量标准验收，并核实采购计划要求、数量；成交供应商应提供产品合格证、质量保证文件等相关证明材料。安装调试完毕后由采购人根据需要确定是否邀请专家验收，专家费由成交供应商支付。

5.2.3最终验收

货物使用30天后，采购人将按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对成交供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。验收过程中，若发现货物质量有问题成交供应商应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。在此期间，成交供应商在采购人现场进行安装、调试直至验收所发生的一切费用由成交供应商承担且已含在投标总价中。

5.3若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。

**五、付款方式**

安装调试完毕并验收合格后，成交供应商提交书面申请、发票及相关材料，采购人在15个工作日内支付完毕。

**六、履约保证金**

履约保证金百分比：5%。说明：成交供应商在签订合同前，以转账等非现金方式向采购人缴纳合同总金额5%履约保证金。履约保证金在成交供应商履行完合同约定的全部事项且双方无未了事项的前提下，采购人在收到成交供应商提交书面申请等材料后30日内无息退还。

**七、售后服务要求**

1、成交供应商按照竞价文件的要求提供合格的产品，并提供免费上门保修服务，本次采购货物质保3年（质量保修期厂家标准优于竞价文件要求的，按厂家标准执行），保修期限从验收合格之日算起。

2、维修服务的响应时间：质量保修期内要求现场保修的货物若发生问题，接到货物报修电话通知后，成交供应商维修服务响应时间为2小时，在电话和远程协助不能解决的情况下，在24小时内派专业技术人员到达现场进行免费维修服务。故障原因无法排除的，则应提供相应的备用货物以保证采购人的正常使用。故障维修响应时间内未到达现场进行维修者，采购人可自行委托相关企业进行维修，所需费用由成交供应商承担。

3、免费质量保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及货物由成交供应商负责包修、包换。在质量保修期结束前1个月，成交供应商须免费对货物进行一次全面的维护与保养。免费质量保修期结束后，成交供应商仍应对货物提供终身维修服务，成交供应商更换配件时只能收取配件的成本费；如遇到故障在接到报修电话通知后，技术人员在24小时内赶到现场，一般故障3个工作日内修复。

**八、违约责任**

1、成交供应商按合同清单上的货物运达指定地点并安装调试完成后，采购人应及时进行验收，采购人无正当理由不得无故拖延验收时间。

2、成交供应商所交货物不符合合同要求且拒不整改的，采购人有权拒收并没收其履约保证金。

3、成交供应商不能按时交付货物的，每逾期1天，需向采购人支付违约金1000元，逾期超过10天的，采购人有权单方解除合同，并没收其履约保证金。

4、成交供应商未经采购人同意单方面终止合同的，采购人将没收其履约保证金。

5、因成交供应商违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。

6、除上述具体违约情形外，成交人出现不符合网上竞价文件、响应文件、合同要求的其他情形，每发现一次，需向采购人支付违约金1000元。

**九、不可抗力**

1、因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

**十、合同纠纷处理方式**

（1）采购人及成交供应商双方必须认真履行合同条款。因合同或与合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

（2）合同补充和修改：本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

**十一、其他要求**

1、质量要求和技术标准

乙方应保证向甲方交付的货物与成交的货物完全相符，各项技术指标（如规格、型号、材质、颜色等）符合中国国家标准、地方标准和行业标准。所供货物的配件、说明书、合格证完整有效，否则甲方有权要求换货或退货，由此造成的损失由乙方承担。

2、专利及知识产权，成交供应商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

3、由于甲方单位管理的特殊性，要求乙方指派送货或管理人员必须为男性，且无犯罪前科等符合甲方外涉人员的管理规定。

4、保密要求

（1）成交供应商应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制采购人任何信息，不违规留存采购方任何资料。

（2）成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。

（3）本条款不因合同届满或解除而失效。

5、本合同未尽事宜，在不违反采购实质性内容的前提下，经双方协商可另行补充。

6、本合同一式肆份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方执叁份，乙方执壹份。

以下无正文。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方（签章）： | 福建省龙岩监狱 | 乙方（签章）： |  |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 单位地址： | 龙岩市新罗区解放北路92号 | 单位地址： |  |
| 电话/手机： |  | 电话/手机： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 账 号： |  | 账 号： |  |

**第五章 响应文件格式**

响应文件编制说明

1.编制要求：供应商应详细阅读网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。

2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。

响应文件

**（第一部分 资格及技术商务部分）**

**项目编号：**

**所投合同包号：**

**项目名称：**

**供应商名称 ：**

**地址：**

**目 录**

1、网上竞价承诺书

2、有效营业执照复印件等证明文件

3、单位授权书

4、网上竞价文件要求的其他资格和技术商务材料

**1、网上竞价承诺书**

致：（采购人或采购代理机构）

根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：

一、保证依据本网上竞价文件要求和我公司响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。

二、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

三、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

四、我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

五、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

六、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。

七、我公司承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。

八、我公司承诺网上竞价过程中，将按本项目网上竞价文件要求在最高限价总价以及最高单价限价（若有）内进行报价，成交后，提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。

九、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。

十、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到指定账户。

十一、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。

十二、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

供应商（全称并加盖供应商公章）：

供应商法定代表人(或供应商代表)签字：

日期：     年    月   日

**2、有效营业执照复印件等证明文件**

按网上竞价文件第一章要求提供

**3、单位授权书**

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

供应商代表：       身份证号：       手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

|  |
| --- |
| **要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。** |

注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。

2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

**4.特定资格要求（若有）**

**按网上竞价文件第一章要求提供**

**5.供应商需提供的其他材料**

（1）标的说明一览表

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称/服务名称/工程名称 | 数量/服务期限/施工工期 | 规格 | 来源地 |
| \* | \*-1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”）保持一致。

1.2**货物类项目：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。**

1.3服务类项目：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4工程类项目：若网上竞价文件有要求供应商填写工程主材品牌（型号）的，可在“规格”项下填写，否则工程类项目“规格”项下无需填写内容，“来源地”应填写工程承接者的所在地。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

1. 网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章） 项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 网上竞价内容及要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**注：**

1. **如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其竞价保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。**

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

**（3）网上竞价保证金凭证复印件**

**凭证复印件在此项下提交**

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

**（4）网上竞价文件第三章要求的其他证明材料（若有）**

**在此项下提交**

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

**（5）供应商认为应提交的其他材料（若有）**

**在此项下提交**

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

**（6）信用记录查询结果**

**在此项下提交**

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

响应文件

**（第二部分 报价部分）**

**项目编号：**

**所投合同包号：**

**项目名称：**

**供应商名称 ：**

**地址：**

### 1、报价一览表

## 项目编号：

## 项目名称:

金额单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 单价 | 总价 |
|  |  |  |  |  |  |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：

### 2、货物（服务）分项报价表（若有）

**【编制说明】**

1. **供应商应在网上竞价系统平台中报出项目总价，在网上竞价过程中无需上传分项报价表（若有）。**
2. **成交供应商的分项报价表（若有）随纸质响应文件提供。**
3. **本表为货物、服务项目适用。**

## 项目编号：

## 项目名称:

金额单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物/服务名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同包总价： | | | | | | |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：

### 2、工程分项报价表（若有）

**【编制说明】**

1. **供应商应在网上竞价系统平台中报出项目总价，在网上竞价过程中无需上传分项报价表（若有）。**
2. **成交供应商的分项报价表（若有）随纸质响应文件提供。**
3. **本表为工程项目适用。**

说明：

1.各供应商应根据网上竞价文件的要求，在响应文件中提出为完成本项目相应采购包工作所必需包含的详细工作内容（如：详细具体货物或服务或工程量清单内容），并以此做出详细的报价书。详细报价书应做出详细完整的报价单价和合价，并汇总计算出报价总价。格式由供应商根据项目特点自行拟制。

2.为完成相应采购包项下的全部工作所涉及的费用都应包含在详细报价书的各个单项中，供应商应充分考虑和评估。供应商未做详细分析或理解偏差错漏或不认真严谨等原因造成其未将本合同项下相关项目和费用列入详细报价书的，均视同相关项目和费用为已包含在详细报价书的其他单价或合价中，采购人在合同执行过程中，不再多还少补。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：